АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2016   № 1400

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на среднесрочный период 2017-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом Российской Федерации и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на среднесрочный период 2017-2019 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации муниципального района  Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Администрации

муниципального района                                                                  В.И. Серебряков

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от  22.12.2016  №  1400

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на среднесрочный период 2017-2019 годы

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на среднесрочный период 2017-2019гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 14 п. 8), Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Задачами Программы являются: - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры сельских поселений; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; - улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан; - снижение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда в сельских поселениях. |
| Срок реализации Программы | 2017-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность в финансовых средствах 1808,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 1207,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 601,8 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются: - снижение среднего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда; - снижение количества аварий в сетях жилищно-коммунального комплекса; - повышение уровня газификации в сельской местности; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение экологической ситуации в сельских поселениях. |

Общая потребность в ресурсах

| Источники финансирования | Единица измерения | Объемы финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 г | 2018 г | 2019 г |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 1808,8 | 100,0 | 1608,8 | 100,0 |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 1207,0 | - | 1207,0 | - |
| - местный бюджет | тыс. руб. | 601,8 | 100,0 | 401,8 | 100,0 |
| - внебюджетные средства | тыс. руб. | - | - | - | - |

2. Характеристика Заячье-Холмского сельского поселения

Общая  площадь территории Заячье-Холмского сельского поселения составляет  16682 гектара. Административным центром Заячье-Холмского сельского поселения является село Заячий-Холм.

2.1. Территория

Заячье-Холмское  сельское поселение граничит: на севере совпадает с границей Гаврилов-Ямского  района; на востоке проходит  по границе с Митинским сельским поселением; на юге совпадает с границей Гаврилов-Ямского  района и Ивановской областью,  на западе частично совпадает с границей  Гаврилов-Ямского района  с Ростовским районом.

2.2. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Заячье-Холмского сельского поселения характеризуется следующими параметрами.

| Показатель | Ед. измер. | По состоянию на 01.01.2016г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 53,4 |
| в том числе |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.м2 | 12,8 |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.м2 | 40,6 |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | 95 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| Протяженность сетей | км | 22,8 |
| Подача воды в сети | тыс. м3 | 70,0 |
| Отпуск воды всем потребителям | тыс. м3 | 68,0 |
| в том числе населению | тыс. м3 | 49,0 |
| бюджетная сфера | тыс. м3 | 15,0 |
| прочие потребители | тыс. м3 | 4,0 |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |
| Фактическое | м3/год | 25,2 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| Мощность канализационных сооружений | тыс. м3/ сут. | 0,35 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 4,9 |

3. Анализ существующей системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Теплоснабжение

В сельском поселении централизованное теплоснабжение отсутствует.

3.2. Водоснабжение

Система централизованного водоснабжения обеспечивает услугой по доставке питьевой воды практически все категории потребителей Заячье-Холмского  сельского поселения.  Водоснабжение поселения осуществляется из артезианских скважин, расположенных на территории населенных пунктов.

Расходы воды на нужды предприятий из системы центрального водоснабжения приняты по существующему потреблению.

- 3.2.1. Технические характеристики системы водоснабжения

- -  9 водозаборных скважин;

- 22,8 км водопроводных сетей;

- 30 колодцев;

- 8 водозаборных сооружений;

- 7 водонапорных башен.

- 3.2.2. Характеристика основных проблем систем водоснабжения

1)        моральный и физический износ артезианских скважин и трубопроводов;

3)        отсутствие планового поэтапного обновления эксплуатационных артезианских скважин;

4)        отсутствие скважин для резервного водоснабжения поселения на период чрезвычайных ситуаций;

5)        полный износ магистральных водоводов;

6)        значительный износ трубопроводов, отработавших нормативный срок службы, в разных населенных пунктах поселения.

- 3.3. Водоотведение и очистка сточных вод

В настоящее время в Заячье-Холмском  сельском поселении имеется централизованная система канализации в д. Прошенино и с. Заячий-Холм. Хозяйственно-бытовые стоки самотечно-напорной системой подаются на очистные сооружения (КОС), расположенные за границами населенных пунктов.

- 3.3.1. Технические характеристики системы водоотведения и очистки сточных вод

- 4,9 км сетей водоотведения;

- количество очистных сооружений – 3 ед.;

- средняя мощность очистных сооружений – 0,35 тыс. м3/ сут.

- 3.3.2. Характеристика основных проблем систем водоотведения и очистки сточных вод

1)        моральный и физический износ очистных сооружений канализации;

2)        высокий уровень износа сетей, насосного оборудования;

3)        высокий уровень износа магистральных канализационных коллекторов ;

4)        отсутствие технической возможности в принятии стоков в связи с вводом новых объектов;

5)        высокий уровень объемов водоотведения из-за отсутствия водосберегающих технологий.

3.4. Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется от подстанции  ресурсоснабжающей организации «МРСК-Центра», оборудование которых устарело.

Характеристика основных проблем систем  электроснабжения:

- высокий уровень износа сетей.

3.5. Газоснабжение

Заячье-Холмского  сельское поселение газифицировано на 70%.

Какие-либо серьезные ограничения для подключения потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют.

3.6. Сбор и утилизация ТБО

В Заячье-Холмском  сельском поселении, как и в целом по Гаврилов-Ямскому муниципальному району  решение  проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность. Вывоз отходов осуществляется на полигон «Черная гора».

Очисткой   от мусора,  ТБО  и  жидких отходов в сельском поселении занимается предприятие МП «Ритуал» городского поселения Гаврилов-Ям.

- 4. Основные мероприятия программы комплексного развития 
 коммунальной инфраструктуры  Заячье-Холмского сельского поселения
на 2017-2019 гг.

| - №№ - п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Источник финанси-рования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г.* | 2019 г.* |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство и ремонт шахтных колодцев | БМР ОБ | 300,0 - | 100,0 - | 100,0 - | 100,0 - |
| 2 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство газораспределительных сетей в д. Хохлево | БМР ОБ | 301,8 1207,0 | - - | 301,8 1207,0 | - - |
|  | ИТОГО | Всего БМР ОБ | 1808,8 601,8 1207,0 | 100,0 100,0 - | 1608,8 401,8 1207,0 | 100,0 100,0 - |

5. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточнены при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Сроки проведения мероприятий могут быть изменены с учетом возникающих потребностей жилищного строительства.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы предусматривается в инвестиционных и производственных программах коммунального комплекса за счет источников финансирования, определенных Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса”.

Организации коммунального комплекса разрабатывают производственные и инвестиционные программы, производят расчет финансовых потребностей для их реализации.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) организаций для потребителей в части установленных надбавок к ценам (тарифам), за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также могут частично финансироваться из  бюджетов всех уровней.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации производственной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) организаций по тарифам на товары и услуги, установленной для данной организации. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

7. Управление программой

7.1.Ответственный за реализацию программы - Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района в лице заместителя Главы Администрации муниципального района – Таганова В.Н..

7.2. Разработка планов-графиков по реализации программы осуществляется Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с установленными нормативными документами.

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению программы;

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств

8.Порядок и сроки корректировки программы

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.